## Irradiance and Dose APIs
Command | setcurrentloopdoseall |  |  | setcurrentloopirr
Min Irradiance/Dose | 10 | <---Enter value | **Irradiance API's available in FW 3.1.2.5 and higher** | setcurrentloopdosesample
Max Irradiance/Dose | 300000 | <---Enter value | **Dose API's available in FW 3.1.2.6 and higher** | setcurrentloopdoseall
Decades | 4.4771
Linear | setcurrentloopdoseall 10 300000
| Current Loop mA | Light Level
| 4 | 10
| 5 | 18759.375
| 6 | 37508.75
| 7 | 56258.125
| 8 | 75007.5
| 9 | 93756.875
| 10 | 112506.25
| 11 | 131255.625
| 12 | 150005
| 13 | 168754.375
| 14 | 187503.75
| 15 | 206253.125
| 16 | 225002.5
| 17 | 243751.875
| 18 | 262501.25
| 19 | 281250.625
| 20 | 300000
Log option | setcurrentloopdosealllog 10 300000
| Current Loop mA | Light Level
| 4 | 10
| 5 | 19.0467
| 6 | 36.2777
| 7 | 69.0972
| 8 | 131.6074
| 9 | 250.6689
| 10 | 477.4418
| 11 | 909.3698
| 12 | 1732.0508
| 13 | 3298.9878
| 14 | 6283.4879
| 15 | 11967.9802
| 16 | 22795.0706
| 17 | 43417.1208
| 18 | 82695.3516
| 19 | 157507.4775
| 20 | 300000

## Detector Current API's
Cal Factor | 1 | <---Enter value |  | Calcs:
4mA Light Level | 0.0001 | <---Enter value |  | Min Current (A): | 0.0001
20mA Light Level | 0.1 | <---Enter value |  | Max Current (A): | 0.1
|  |  |  | Min Current (pA): | 100000000 | <---Note Min current must be greater than 25 pA
Linear 4-20mA output: | setcurrentloop 100000000 100000000000 |  |  | Max Current (pA): | 100000000000
| Current Loop mA | Light Level
| 4 | 0.0001
| 5 | 0.0063438
| 6 | 0.012587
| 7 | 0.018831
| 8 | 0.025075
| 9 | 0.031319
| 10 | 0.037563
| 11 | 0.043806
| 12 | 0.05005
| 13 | 0.056294
| 14 | 0.062537
| 15 | 0.068781
| 16 | 0.075025
| 17 | 0.081269
| 18 | 0.087513
| 19 | 0.093756
| 20 | 0.1
Log option: | setcurrentloop log
ILT1000 | Current Loop mA | Light Level
| 4 | 1e-08 | , <---Or lower
| 5 | 1e-08
| 6 | 2.1544e-08
| 7 | 4.6416e-08
| 8 | 1e-07
| 9 | 2.1544e-07
| 10 | 4.6416e-07
| 11 | 1e-06
| 12 | 2.1544e-06
| 13 | 4.6416e-06
| 14 | 1e-05
| 15 | 2.1544e-05
| 16 | 4.6416e-05
| 17 | 0.0001
| 18 | 0.00021544
| 19 | 0.00046416
| 20 | 0.001
ILT5000 | Current Loop mA | Light Level
| 4 | 1e-12 | , <---Or lower
| 5 | 1e-11
| 6 | 1e-10
| 7 | 1e-09
| 8 | 1e-08
| 9 | 1e-07
| 10 | 1e-06
| 11 | 1e-05
| 12 | 0.0001
| 13 | 0.001
| 14 | 0.01
| 15 | 0.1
| 16 | 1
| 17 | 10
| 18 | 100
| 19 | 1000
| 20 | 10000