## Absolute
Wavelength (nm) | Divide Readings by % | Measurement at 270nm in W/cm2 | 0.0053
200 | 0.9788% | 0.5415
202 | 1% | 0.53001
204 | 1.329% | 0.39878
206 | 1.669% | 0.31759
208 | 2.195% | 0.24151
210 | 2.618% | 0.20242
212 | 3.391% | 0.15631
214 | 4.2% | 0.1262
216 | 5.462% | 0.097028
218 | 7.214% | 0.073466
220 | 9.361% | 0.05662
222 | 12.3% | 0.043098
224 | 15.3% | 0.034649
226 | 18.85% | 0.028114
228 | 22.68% | 0.023368
230 | 25.72% | 0.02061
232 | 29.24% | 0.018127
234 | 32.81% | 0.016152
236 | 36.2% | 0.014643
238 | 39.65% | 0.013366
240 | 43.22% | 0.012262
242 | 46.95% | 0.011289
244 | 50.61% | 0.010472
246 | 54.58% | 0.0097106
248 | 59.07% | 0.0089729
250 | 64.16% | 0.0082607
252 | 68.44% | 0.0077443
254 | 72.95% | 0.0072649
256 | 77.32% | 0.0068544
258 | 81.05% | 0.0065393
260 | 84.55% | 0.0062688
262 | 88.15% | 0.0060128
264 | 91.32% | 0.0058035
266 | 94.49% | 0.005609
268 | 97.78% | 0.0054204
270 | 100% | 0.0053
272 | 102.6% | 0.0051678
274 | 104.1% | 0.0050931
276 | 105.4% | 0.0050268
278 | 106.4% | 0.0049833
280 | 106.9% | 0.0049583
282 | 108.1% | 0.0049007
284 | 108.8% | 0.0048723
286 | 109.6% | 0.0048367
288 | 109.4% | 0.0048447
290 | 108.8% | 0.0048721
292 | 107.6% | 0.0049258
294 | 107.6% | 0.0049244
296 | 107.7% | 0.0049216
298 | 105.2% | 0.0050368
300 | 104.8% | 0.0050569
302 | 103.8% | 0.0051075
304 | 102.4% | 0.0051735
306 | 100.5% | 0.0052723
308 | 98.43% | 0.0053847
310 | 96.36% | 0.0055004
312 | 94.31% | 0.0056198
314 | 91.94% | 0.0057646
316 | 89.35% | 0.0059314
318 | 86.68% | 0.0061142
320 | 83.93% | 0.0063144
322 | 80.67% | 0.0065701
324 | 77.1% | 0.0068743
326 | 73.43% | 0.0072182
328 | 69.69% | 0.0076049
330 | 65.75% | 0.0080612
332 | 61.73% | 0.0085857
334 | 57.84% | 0.0091635
336 | 53.73% | 0.0098646
338 | 49.62% | 0.010681
340 | 45.42% | 0.01167
342 | 41.37% | 0.012811
344 | 37.49% | 0.014137
346 | 33.66% | 0.015746
348 | 29.71% | 0.017842
350 | 26.1% | 0.02031
352 | 22.41% | 0.023651
354 | 18.92% | 0.028019
356 | 15.78% | 0.033595
358 | 12.86% | 0.041222
360 | 10.44% | 0.050778
362 | 8.508% | 0.062297
364 | 6.76% | 0.078403
366 | 5.212% | 0.10168
368 | 3.937% | 0.13464
370 | 2.683% | 0.19757
372 | 1.673% | 0.31682
374 | 1.067% | 0.49665
376 | 0.706% | 0.75066
378 | 0.5025% | 1.0548
380 | 0.3972% | 1.3343
382 | 0.3104% | 1.7074
384 | 0.2446% | 2.1671
386 | 0.1889% | 2.8064
388 | 0.144% | 3.6803
390 | 0.1034% | 5.1248
392 | 0.07896% | 6.7121
394 | 0.06771% | 7.8275
396 | 0.05471% | 9.688
398 | 0.04325% | 12.2541
400 | 0.03856% | 13.7456